## generator
name | bus | p_mw | vm_pu | sn_mva | max_q_mvar | min_q_mvar
G1 | 1 | 100 |  |  | 62 | -62
G2 | 3 | 91 |  |  | 46 | -46
G3 | 3 | 40 |  |  | 25 | -25
G4 | 11 | 91 |  |  | 46 | -46
G5 | 11 | 40 |  |  | 25 | -25
G6 | 13 | 91 |  |  | 46 | -46
G7 | 13 | 40 |  |  | 25 | -25
G8 | 15 | 91 |  |  | 46 | -46
G9 | 15 | 100 |  |  | 62 | -62
G10 | 18 | 91 |  |  | 46 | -46
G11 | 18 | 100 |  |  | 62 | -62

## transformer
name | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | in_service
SU1 | 1 | 2 | 170 | 69 | 13.2 | [6 empty] | TRUE
SU2 | 3 | 5 | 170 | 69 | 13.2 | [6 empty] | TRUE
SU3 | 11 | 19 | 160 | 69 | 13.2 | [6 empty] | TRUE
SU4 | 13 | 6 | 160 | 69 | 13.2 | [6 empty] | TRUE
SU5 | 15 | 14 | 230 | 69 | 13.2 | [6 empty] | TRUE
SD1 | 18 | 17 | 230 | 69 | 13.2 | [6 empty] | TRUE
SD2 | 2 | 4 | 75 | 69 | 13.8 | [6 empty] | TRUE
SD3 | 5 | 7 | 170 | 69 | 13.8 | [6 empty] | TRUE
SD4 | 19 | 8 | 75 | 69 | 13.8 | [6 empty] | TRUE
SD5 | 6 | 12 | 130 | 69 | 13.8 | [6 empty] | TRUE
SD6 | 14 | 9 | 130 | 69 | 13.8 | [6 empty] | TRUE
SD7 | 17 | 10 | 130 | 69 | 13.8 | [6 empty] | TRUE
SD8 | 2 | 20 | 170 | 69 | 4.16 | [6 empty] | TRUE
SD9 | 5 | 21 | 170 | 69 | 4.16 | [6 empty] | TRUE
SD10 | 19 | 22 | 170 | 69 | 4.16 | [6 empty] | TRUE
SD11 | 6 | 23 | 170 | 69 | 4.16 | [6 empty] | TRUE
SD12 | 17 | 25 | 170 | 69 | 4.16 | [6 empty] | TRUE
SD13 | 14 | 24 | 170 | 69 | 4.16 | [6 empty] | TRUE
SD14 | 18 | 16 | 170 | 4.16 | 13.2 | [6 empty] | TRUE
SD15 | 15 | 16 | 170 | 4.16 | 13.2 | [6 empty] | TRUE

## line
name | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | max_i_ka | df | in_service
Line1 | 1 | 15 | [5 empty] | 1 | TRUE
Line2 | 1 | 3 | [5 empty] | 1 | TRUE
Line3 | 3 | 11 | [5 empty] | 1 | TRUE
Line4 | 11 | 13 | [5 empty] | 1 | TRUE
Line5 | 13 | 18 | [5 empty] | 1 | TRUE

## bus
name | bus | vn_kv
B1 | 0 | 13.2
B2 | 1 | 69
B3 | 2 | 13.2
B4 | 3 | 13.8
B5 | 4 | 69
B6 | 5 | 69
B7 | 6 | 13.8
B8 | 7 | 13.8
B9 | 8 | 13.8
B10 | 9 | 13.8
B11 | 10 | 13.2
B12 | 11 | 13.8
B13 | 12 | 13.2
B14 | 13 | 69
B15 | 14 | 13.2
B16 | 15 | 4.16
B17 | 16 | 69
B18 | 17 | 13.2
B19 | 18 | 69
B20 | 19 | 4.16
B21 | 20 | 4.16
B22 | 21 | 4.16
B23 | 22 | 4.16
B24 | 23 | 4.16
B25 | 24 | 4.16

## load
name | bus | p_mw | q_mvar | sn_mva | scaling | priority | const_z_percent | const_i_percent | in_service
L1 | 2 | 80 | 38.72 | 88.8777 | 1 | 2 | 0 | 0 | TRUE
L2 | 4 | 25 | 12.1 | 27.7743 | 1 | 1 | 0 | 0 | TRUE
L3 | 5 | 75 | 36.3 | 83.3228 | 1 | 7 | 0 | 0 | TRUE
L4 | 7 | 30 | 14.52 | 33.3291 | 1 | 2 | 0 | 0 | TRUE
L5 | 23 | 100 | 48.4 | 111.0971 | 1 | 8 | 0 | 0 | TRUE
L6 | 8 | 38 | 18.39 | 42.216 | 1 | 3 | 0 | 0 | TRUE
L7 | 6 | 80 | 38.72 | 88.8777 | 1 | 9 | 0 | 0 | TRUE
L8 | 12 | 30 | 14.52 | 33.3291 | 1 | 5 | 0 | 0 | TRUE
L9 | 14 | 75 | 36.3 | 83.3228 | 1 | 10 | 0 | 0 | TRUE
L10 | 9 | 30 | 14.52 | 33.3291 | 1 | 3 | 0 | 0 | TRUE
L11 | 16 | 70 | 33.88 | 77.768 | 1 | 6 | 0 | 0 | TRUE
L12 | 17 | 100 | 48.4 | 111.0971 | 1 | 11 | 0 | 0 | TRUE
L13 | 10 | 38 | 18.39 | 42.216 | 1 | 4 | 0 | 0 | TRUE

## motorload
load_number | load_bu | motor_hp | no_of_motors | voltage_kv | full_load_current | power_factor_full_load | efficiency_full_load | power_factor_locked_rotor | inrush_current

## staticload
load | p_mw | q_mvar | 这张表代码里没用到

## externalgrid
name | bus | vm_pu | va_degree | max_p_mw | min_p_mw | max_q_mvar | min_q_mvar
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1