## generator
name | bus | p_mw | vm_pu | sn_mva | max_q_mvar | min_q_mvar
G1 | 1 | 100 |  |  | 62 | -62
G2 | 3 | 91 |  |  | 46 | -46
G3 | 3 | 40 |  |  | 25 | -25
G4 | 11 | 91 |  |  | 46 | -46
G5 | 11 | 40 |  |  | 25 | -25
G6 | 13 | 91 |  |  | 46 | -46
G7 | 13 | 40 |  |  | 25 | -25
G8 | 15 | 91 |  |  | 46 | -46
G9 | 15 | 100 |  |  | 62 | -62
G10 | 18 | 91 |  |  | 46 | -46
G11 | 18 | 100 |  |  | 62 | -62

## transformer
name | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | in_service
TRUE

## line
name | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | max_i_ka | df | in_service
Line1 | Bus1 | Bus15 | [6 empty] | TRUE
Line2 | Bus1 | Bus3 | [6 empty] | TRUE
Line3 | Bus3 | Bus11 | [6 empty] | TRUE
Line4 | Bus11 | Bus13 | [6 empty] | TRUE
Line5 | Bus13 | Bus18 | [6 empty] | TRUE

## bus
name | bus | vn_kv
B1 | Bus1 | 13.2
B2 | Bus2 | 69
B3 | Bus3 | 13.2
B4 | Bus4 | 13.8
B5 | Bus5 | 69
B6 | Bus6 | 69
B7 | Bus7 | 13.8
B8 | Bus8 | 13.8
B9 | Bus9 | 13.8
B10 | Bus10 | 13.8
B11 | Bus11 | 13.2
B12 | Bus12 | 13.8
B13 | Bus13 | 13.2
B14 | Bus14 | 69
B15 | Bus15 | 13.2
B16 | Bus16 | 4.16
B17 | Bus17 | 69
B18 | Bus18 | 13.2
B19 | Bus19 | 69
B20 | Bus20 | 4.16
B21 | Bus21 | 4.16
B22 | Bus22 | 4.16
B23 | Bus23 | 4.16
B24 | Bus24 | 4.16
B25 | Bus25 | 4.16

## load
name | bus | p_mw | q_mvar | sn_mva | scaling | priority | const_z_percent | const_i_percent | in_service
L1 | 2 | 80 | 38.72 | 88.8777 | 1 | 2 | 0 | 0 | TRUE
L2 | 4 | 25 | 12.1 | 27.7743 | 1 | 1 | 0 | 0 | TRUE
L3 | 5 | 75 | 36.3 | 83.3228 | 1 | 7 | 0 | 0 | TRUE
L4 | 7 | 30 | 14.52 | 33.3291 | 1 | 2 | 0 | 0 | TRUE
L5 | 23 | 100 | 48.4 | 111.0971 | 1 | 8 | 0 | 0 | TRUE
L6 | 8 | 38 | 18.39 | 42.216 | 1 | 3 | 0 | 0 | TRUE
L7 | 6 | 80 | 38.72 | 88.8777 | 1 | 9 | 0 | 0 | TRUE
L8 | 12 | 30 | 14.52 | 33.3291 | 1 | 5 | 0 | 0 | TRUE
L9 | 14 | 75 | 36.3 | 83.3228 | 1 | 10 | 0 | 0 | TRUE
L10 | 9 | 30 | 14.52 | 33.3291 | 1 | 3 | 0 | 0 | TRUE
L11 | 16 | 70 | 33.88 | 77.768 | 1 | 6 | 0 | 0 | TRUE
L12 | 17 | 100 | 48.4 | 111.0971 | 1 | 11 | 0 | 0 | TRUE
L13 | 10 | 38 | 18.39 | 42.216 | 1 | 4 | 0 | 0 | TRUE

## motorload
load_number | load_bu | motor_hp | no_of_motors | voltage_kv | full_load_current | power_factor_full_load | efficiency_full_load | power_factor_locked_rotor | inrush_current

## staticload
load | p_mw | q_mvar

## externalgrid
name | bus | vm_pu | va_degre | max_p_mw | max_p_mw | max_q_mvar | min_q_mvar